## T&L (3)
0.1658
| T | L(mm) |  | T(uS) |  | Len(mm) | 0.5uS
0 | 700 | 116.06 | 700 | 700 | 116.06 | 116.06 | 1400 | ,
1 | 691.6 | 114.6673 | 691 | 1391 | 114.5678 | 230.6278 | 1382 | ,
2 | 683.3008 | 113.2913 | 683 | 2074 | 113.2414 | 343.8692 | 1366 | ,
3 | 675.1012 | 111.9318 | 675 | 2749 | 111.915 | 455.7842 | 1350 | ,
4 | 667 | 110.5886 | 666 | 3415 | 110.4228 | 566.207 | 1332 | ,
5 | 658.996 | 109.2615 | 658 | 4073 | 109.0964 | 675.3034 | 1316 | ,
6 | 651.088 | 107.9504 | 651 | 4724 | 107.9358 | 783.2392 | 1302 | ,
7 | 643.275 | 106.655 | 643 | 5367 | 106.6094 | 889.8486 | 1286 | ,
8 | 635.5557 | 105.3751 | 635 | 6002 | 105.283 | 995.1316 | 1270 | ,
9 | 627.929 | 104.1106 | 627 | 6629 | 103.9566 | 1099.0882 | 1254 | ,
10 | 620.3939 | 102.8613 | 620 | 7249 | 102.796 | 1201.8842 | 1240 | ,
11 | 612.9491 | 101.627 | 612 | 7861 | 101.4696 | 1303.3538 | 1224 | ,
12 | 605.5937 | 100.4074 | 605 | 8466 | 100.309 | 1403.6628 | 1210 | ,
13 | 598.3266 | 99.2026 | 598 | 9064 | 99.1484 | 1502.8112 | 1196 | ,
14 | 591.1467 | 98.0121 | 591 | 9655 | 97.9878 | 1600.799 | 1182 | ,
15 | 584.0529 | 96.836 | 584 | 10239 | 96.8272 | 1697.6262 | 1168 | ,
16 | 577.0443 | 95.6739 | 577 | 10816 | 95.6666 | 1793.2928 | 1154 | ,
17 | 570.1198 | 94.5259 | 570 | 11386 | 94.506 | 1887.7988 | 1140 | ,
18 | 563.2783 | 93.3915 | 563 | 11949 | 93.3454 | 1981.1442 | 1126 | ,
19 | 556.519 | 92.2708 | 556 | 12505 | 92.1848 | 2073.329 | 1112 | ,
20 | 549.8408 | 91.1636 | 549 | 13054 | 91.0242 | 2164.3532 | 1098 | ,
21 | 543.2427 | 90.0696 | 543 | 13597 | 90.0294 | 2254.3826 | 1086 | ,
22 | 536.7238 | 88.9888 | 536 | 14133 | 88.8688 | 2343.2514 | 1072 | ,
23 | 530.2831 | 87.9209 | 530 | 14663 | 87.874 | 2431.1254 | 1060 | ,
24 | 523.9197 | 86.8659 | 523 | 15186 | 86.7134 | 2517.8388 | 1046 | ,
25 | 517.6326 | 85.8235 | 517 | 15703 | 85.7186 | 2603.5574 | 1034 | ,
26 | 511.421 | 84.7936 | 511 | 16214 | 84.7238 | 2688.2812 | 1022 | ,
27 | 505.284 | 83.7761 | 505 | 16719 | 83.729 | 2772.0102 | 1010 | ,
28 | 499.2206 | 82.7708 | 499 | 17218 | 82.7342 | 2854.7444 | 998 | ,
29 | 493.2299 | 81.7775 | 493 | 17711 | 81.7394 | 2936.4838 | 986 | ,
30 | 487.3112 | 80.7962 | 487 | 18198 | 80.7446 | 3017.2284 | 974 | ,
31 | 481.4634 | 79.8266 | 481 | 18679 | 79.7498 | 3096.9782 | 962 | ,
32 | 475.6859 | 78.8687 | 475 | 19154 | 78.755 | 3175.7332 | 950 | ,
33 | 469.9777 | 77.9223 | 469 | 19623 | 77.7602 | 3253.4934 | 938 | ,
34 | 464.3379 | 76.9872 | 464 | 20087 | 76.9312 | 3330.4246 | 928 | ,
35 | 458.7659 | 76.0634 | 458 | 20545 | 75.9364 | 3406.361 | 916 | ,
36 | 453.2607 | 75.1506 | 453 | 20998 | 75.1074 | 3481.4684 | 906 | ,
37 | 447.8216 | 74.2488 | 447 | 21445 | 74.1126 | 3555.581 | 894 | ,
38 | 442.4477 | 73.3578 | 442 | 21887 | 73.2836 | 3628.8646 | 884 | ,
39 | 437.1383 | 72.4775 | 437 | 22324 | 72.4546 | 3701.3192 | 874 | ,
40 | 431.8927 | 71.6078 | 431 | 22755 | 71.4598 | 3772.779 | 862 | ,
41 | 426.7099 | 70.7485 | 426 | 23181 | 70.6308 | 3843.4098 | 852 | ,
42 | 421.5894 | 69.8995 | 421 | 23602 | 69.8018 | 3913.2116 | 842 | ,
43 | 416.5304 | 69.0607 | 416 | 24018 | 68.9728 | 3982.1844 | 832 | ,
44 | 411.532 | 68.232 | 411 | 24429 | 68.1438 | 4050.3282 | 822 | ,
45 | 406.5936 | 67.4132 | 406 | 24835 | 67.3148 | 4117.643 | 812 | ,
46 | 401.7145 | 66.6043 | 401 | 25236 | 66.4858 | 4184.1288 | 802 | ,
47 | 396.8939 | 65.805 | 396 | 25632 | 65.6568 | 4249.7856 | 792 | ,
48 | 392.1312 | 65.0154 | 392 | 26024 | 64.9936 | 4314.7792 | 784 | ,
49 | 387.4256 | 64.2352 | 387 | 26411 | 64.1646 | 4378.9438 | 774 | ,
50 | 382.7765 | 63.4643 | 382 | 26793 | 63.3356 | 4442.2794 | 764 | ,
51 | 378.1832 | 62.7028 | 378 | 27171 | 62.6724 | 4504.9518 | 756 | ,
52 | 373.645 | 61.9503 | 373 | 27544 | 61.8434 | 4566.7952 | 746 | ,
53 | 369.1612 | 61.2069 | 369 | 27913 | 61.1802 | 4627.9754 | 738 | ,
54 | 364.7313 | 60.4725 | 364 | 28277 | 60.3512 | 4688.3266 | 728 | ,
55 | 360.3545 | 59.7468 | 360 | 28637 | 59.688 | 4748.0146 | 720 | ,
56 | 356.0303 | 59.0298 | 356 | 28993 | 59.0248 | 4807.0394 | 712 | ,
57 | 351.7579 | 58.3215 | 351 | 29344 | 58.1958 | 4865.2352 | 702 | ,
58 | 347.5368 | 57.6216 | 347 | 29691 | 57.5326 | 4922.7678 | 694 | ,
59 | 343.3664 | 56.9301 | 343 | 30034 | 56.8694 | 4979.6372 | 686 | ,
60 | 339.246 | 56.247 | 339 | 30373 | 56.2062 | 5035.8434 | 678 | ,
61 | 335.175 | 55.572 | 335 | 30708 | 55.543 | 5091.3864 | 670 | ,
62 | 331.1529 | 54.9052 | 331 | 31039 | 54.8798 | 5146.2662 | 662 | ,
63 | 327.1791 | 54.2463 | 327 | 31366 | 54.2166 | 5200.4828 | 654 | ,
64 | 323.2529 | 53.5953 | 323 | 31689 | 53.5534 | 5254.0362 | 646 | ,
65 | 319.3739 | 52.9522 | 319 | 32008 | 52.8902 | 5306.9264 | 638 | ,
66 | 315.5414 | 52.3168 | 315 | 32323 | 52.227 | 5359.1534 | 630 | ,
67 | 311.7549 | 51.689 | 311 | 32634 | 51.5638 | 5410.7172 | 622 | ,
68 | 308.0139 | 51.0687 | 308 | 32942 | 51.0664 | 5461.7836 | 616 | ,
69 | 304.3177 | 50.4559 | 304 | 33246 | 50.4032 | 5512.1868 | 608 | ,
70 | 300.6659 | 49.8504 | 300 | 33546 | 49.74 | 5561.9268 | 600 | ,
71 | 297.0579 | 49.2522 | 297 | 33843 | 49.2426 | 5611.1694 | 594 | ,
72 | 293.4932 | 48.6612 | 293 | 34136 | 48.5794 | 5659.7488 | 586 | ,
73 | 289.9713 | 48.0772 | 289 | 34425 | 47.9162 | 5707.665 | 578 | ,
74 | 286.4916 | 47.5003 | 286 | 34711 | 47.4188 | 5755.0838 | 572 | ,
75 | 283.0537 | 46.9303 | 283 | 34994 | 46.9214 | 5802.0052 | 566 | ,
76 | 279.6571 | 46.3671 | 279 | 35273 | 46.2582 | 5848.2634 | 558 | ,
77 | 276.3012 | 45.8107 | 276 | 35549 | 45.7608 | 5894.0242 | 552 | ,
78 | 272.9856 | 45.261 | 272 | 35821 | 45.0976 | 5939.1218 | 544 | ,
79 | 269.7098 | 44.7179 | 269 | 36090 | 44.6002 | 5983.722 | 538 | ,
80 | 266.4732 | 44.1813 | 266 | 36356 | 44.1028 | 6027.8248 | 532 | ,
81 | 263.2756 | 43.6511 | 263 | 36619 | 43.6054 | 6071.4302 | 526 | ,
82 | 260.1163 | 43.1273 | 260 | 36879 | 43.108 | 6114.5382 | 520 | ,
83 | 256.9949 | 42.6097 | 256 | 37135 | 42.4448 | 6156.983 | 512 | ,
84 | 253.9109 | 42.0984 | 253 | 37388 | 41.9474 | 6198.9304 | 506 | ,
85 | 250.864 | 41.5932 | 250 | 37638 | 41.45 | 6240.3804 | 500 | ,
86 | 247.8536 | 41.0941 | 247 | 37885 | 40.9526 | 6281.333 | 494 | ,
87 | 244.8794 | 40.601 | 244 | 38129 | 40.4552 | 6321.7882 | 488 | ,
88 | 241.9408 | 40.1138 | 241 | 38370 | 39.9578 | 6361.746 | 482 | ,
89 | 239.0375 | 39.6324 | 239 | 38609 | 39.6262 | 6401.3722 | 478 | ,
90 | 236.1691 | 39.1568 | 236 | 38845 | 39.1288 | 6440.501 | 472 | ,
91 | 233.3351 | 38.687 | 233 | 39078 | 38.6314 | 6479.1324 | 466 | ,
92 | 230.535 | 38.2227 | 230 | 39308 | 38.134 | 6517.2664 | 460 | ,
93 | 227.7686 | 37.764 | 227 | 39535 | 37.6366 | 6554.903 | 454 | ,
94 | 225.0354 | 37.3109 | 225 | 39760 | 37.305 | 6592.208 | 450 | ,
95 | 222.335 | 36.8631 | 222 | 39982 | 36.8076 | 6629.0156 | 444 | ,
96 | 219.667 | 36.4208 | 219 | 40201 | 36.3102 | 6665.3258 | 438 | ,
97 | 217.0309 | 35.9837 | 217 | 40418 | 35.9786 | 6701.3044 | 434 | ,
98 | 214.4266 | 35.5519 | 214 | 40632 | 35.4812 | 6736.7856 | 428 | ,
99 | 211.8535 | 35.1253 | 211 | 40843 | 34.9838 | 6771.7694 | 422 | ,
100 | 209.3112 | 34.7038 | 209 | 41052 | 34.6522 | 6806.4216 | 418 | ,
101 | 206.7995 | 34.2874 | 206 | 41258 | 34.1548 | 6840.5764 | 412 | ,
102 | 204.3179 | 33.8759 | 204 | 41462 | 33.8232 | 6874.3996 | 408 | ,
103 | 201.8661 | 33.4694 | 201 | 41663 | 33.3258 | 6907.7254 | 402 | ,
104 | 199.4437 | 33.0678 | 199 | 41862 | 32.9942 | 6940.7196 | 398 | ,
105 | 197.0504 | 32.6709 | 197 | 42059 | 32.6626 | 6973.3822 | 394 | ,
106 | 194.6858 | 32.2789 | 194 | 42253 | 32.1652 | 7005.5474 | 388 | ,
107 | 192.3495 | 31.8916 | 192 | 42445 | 31.8336 | 7037.381 | 384 | ,
108 | 190.0413 | 31.5089 | 190 | 42635 | 31.502 | 7068.883 | 380 | ,
109 | 187.7608 | 31.1307 | 187 | 42822 | 31.0046 | 7099.8876 | 374 | ,
110 | 185.5077 | 30.7572 | 185 | 43007 | 30.673 | 7130.5606 | 370 | ,
111 | 183.2816 | 30.3881 | 183 | 43190 | 30.3414 | 7160.902 | 366 | ,
112 | 181.0822 | 30.0234 | 181 | 43371 | 30.0098 | 7190.9118 | 362 | ,
113 | 178.9092 | 29.6632 | 178 | 43549 | 29.5124 | 7220.4242 | 356 | ,
114 | 176.7623 | 29.3072 | 176 | 43725 | 29.1808 | 7249.605 | 352 | ,
115 | 174.6412 | 28.9555 | 174 | 43899 | 28.8492 | 7278.4542 | 348 | ,
116 | 172.5455 | 28.608 | 172 | 44071 | 28.5176 | 7306.9718 | 344 | ,
117 | 170.4749 | 28.2647 | 170 | 44241 | 28.186 | 7335.1578 | 340 | ,
118 | 168.4292 | 27.9256 | 168 | 44409 | 27.8544 | 7363.0122 | 336 | ,
119 | 166.4081 | 27.5905 | 166 | 44575 | 27.5228 | 7390.535 | 332 | ,
120 | 164.4112 | 27.2594 | 164 | 44739 | 27.1912 | 7417.7262 | 328 | ,
121 | 162.4383 | 26.9323 | 162 | 44901 | 26.8596 | 7444.5858 | 324 | ,
122 | 160.489 | 26.6091 | 160 | 45061 | 26.528 | 7471.1138 | 320 | ,
123 | 158.5631 | 26.2898 | 158 | 45219 | 26.1964 | 7497.3102 | 316 | ,
124 | 156.6604 | 25.9743 | 156 | 45375 | 25.8648 | 7523.175 | 312 | ,
125 | 154.7805 | 25.6626 | 154 | 45529 | 25.5332 | 7548.7082 | 308 | ,
126 | 152.9231 | 25.3546 | 152 | 45681 | 25.2016 | 7573.9098 | 304 | ,
127 | 151.088 | 25.0504 | 151 | 45832 | 25.0358 | 7598.9456 | 302 | ,
128 | 149.275 | 24.7498 | 149 | 45981 | 24.7042 | 7623.6498 | 298 | ,
129 | 147.4837 | 24.4528 | 147 | 46128 | 24.3726 | 7648.0224 | 294 | ,
130 | 145.7139 | 24.1594 | 145 | 46273 | 24.041 | 7672.0634 | 290 | ,
131 | 143.9653 | 23.8694 | 143 | 46416 | 23.7094 | 7695.7728 | 286 | ,
132 | 142.2377 | 23.583 | 142 | 46558 | 23.5436 | 7719.3164 | 284 | ,
133 | 140.5308 | 23.3 | 140 | 46698 | 23.212 | 7742.5284 | 280 | ,
134 | 138.8445 | 23.0204 | 138 | 46836 | 22.8804 | 7765.4088 | 276 | ,
135 | 137.1783 | 22.7442 | 137 | 46973 | 22.7146 | 7788.1234 | 274 | ,
136 | 135.5322 | 22.4712 | 135 | 47108 | 22.383 | 7810.5064 | 270 | ,
137 | 133.9058 | 22.2016 | 133 | 47241 | 22.0514 | 7832.5578 | 266 | ,
138 | 132.2989 | 21.9352 | 132 | 47373 | 21.8856 | 7854.4434 | 264 | ,
139 | 130.7114 | 21.6719 | 130 | 47503 | 21.554 | 7875.9974 | 260 | ,
140 | 129.1428 | 21.4119 | 129 | 47632 | 21.3882 | 7897.3856 | 258 | ,
141 | 127.5931 | 21.1549 | 127 | 47759 | 21.0566 | 7918.4422 | 254 | ,
142 | 126.062 | 20.9011 | 126 | 47885 | 20.8908 | 7939.333 | 252 | ,
143 | 124.5492 | 20.6503 | 124 | 48009 | 20.5592 | 7959.8922 | 248 | ,
144 | 123.0547 | 20.4025 | 123 | 48132 | 20.3934 | 7980.2856 | 246 | ,
145 | 121.578 | 20.1576 | 121 | 48253 | 20.0618 | 8000.3474 | 242 | ,
146 | 120.1191 | 19.9157 | 120 | 48373 | 19.896 | 8020.2434 | 240 | ,
147 | 118.6776 | 19.6768 | 118 | 48491 | 19.5644 | 8039.8078 | 236 | ,
148 | 117.2535 | 19.4406 | 117 | 48608 | 19.3986 | 8059.2064 | 234 | ,
149 | 115.8465 | 19.2073 | 115 | 48723 | 19.067 | 8078.2734 | 230 | ,
150 | 114.4563 | 18.9769 | 114 | 48837 | 18.9012 | 8097.1746 | 228 | ,
151 | 113.0828 | 18.7491 | 113 | 48950 | 18.7354 | 8115.91 | 226 | ,
152 | 111.7258 | 18.5241 | 111 | 49061 | 18.4038 | 8134.3138 | 222 | ,
153 | 110.3851 | 18.3019 | 110 | 49171 | 18.238 | 8152.5518 | 220 | ,
154 | 109.0605 | 18.0822 | 109 | 49280 | 18.0722 | 8170.624 | 218 | ,
155 | 107.7518 | 17.8652 | 107 | 49387 | 17.7406 | 8188.3646 | 214 | ,
156 | 106.4588 | 17.6509 | 106 | 49493 | 17.5748 | 8205.9394 | 212 | ,
157 | 105.1813 | 17.4391 | 105 | 49598 | 17.409 | 8223.3484 | 210 | ,
158 | 103.9191 | 17.2298 | 103 | 49701 | 17.0774 | 8240.4258 | 206 | ,
159 | 102.672 | 17.023 | 102 | 49803 | 16.9116 | 8257.3374 | 204 | ,
160 | 101.44 | 16.8187 | 101 | 49904 | 16.7458 | 8274.0832 | 202 | ,
161 | 100.2227 | 16.6169 | 100 | 50004 | 16.58 | 8290.6632 | 200 | ,
162 | 99.02 | 16.4175 | 99 | 50103 | 16.4142 | 8307.0774 | 198 | ,
163 | 97.8318 | 16.2205 | 97 | 50200 | 16.0826 | 8323.16 | 194 | ,
164 | 96.6578 | 16.0259 | 96 | 50296 | 15.9168 | 8339.0768 | 192 | ,
165 | 95.4979 | 15.8336 | 95 | 50391 | 15.751 | 8354.8278 | 190 | ,
166 | 94.3519 | 15.6436 | 94 | 50485 | 15.5852 | 8370.413 | 188 | ,
167 | 93.2197 | 15.4558 | 93 | 50578 | 15.4194 | 8385.8324 | 186 | ,
168 | 92.1011 | 15.2704 | 92 | 50670 | 15.2536 | 8401.086 | 184 | ,
169 | 90.9959 | 15.0871 | 90 | 50760 | 14.922 | 8416.008 | 180 | ,
170 | 89.9039 | 14.9061 | 89 | 50849 | 14.7562 | 8430.7642 | 178 | ,
171 | 88.8251 | 14.7272 | 88 | 50937 | 14.5904 | 8445.3546 | 176 | ,
172 | 87.7592 | 14.5505 | 87 | 51024 | 14.4246 | 8459.7792 | 174 | ,
173 | 86.7061 | 14.3759 | 86 | 51110 | 14.2588 | 8474.038 | 172 | ,
174 | 85.6656 | 14.2034 | 85 | 51195 | 14.093 | 8488.131 | 170 | ,
175 | 84.6376 | 14.0329 | 84 | 51279 | 13.9272 | 8502.0582 | 168 | ,
176 | 83.6219 | 13.8645 | 83 | 51362 | 13.7614 | 8515.8196 | 166 | ,
177 | 82.6185 | 13.6981 | 82 | 51444 | 13.5956 | 8529.4152 | 164 | ,
178 | 81.6271 | 13.5338 | 81 | 51525 | 13.4298 | 8542.845 | 162 | ,
179 | 80.6475 | 13.3714 | 80 | 51605 | 13.264 | 8556.109 | 160 | ,
180 | 79.6798 | 13.2109 | 79 | 51684 | 13.0982 | 8569.2072 | 158 | ,
181 | 78.7236 | 13.0524 | 78 | 51762 | 12.9324 | 8582.1396 | 156 | ,
182 | 77.7789 | 12.8957 | 77 | 51839 | 12.7666 | 8594.9062 | 154 | ,
183 | 76.8456 | 12.741 | 76 | 51915 | 12.6008 | 8607.507 | 152 | ,
184 | 75.9234 | 12.5881 | 75 | 51990 | 12.435 | 8619.942 | 150 | ,
185 | 75.0124 | 12.437 | 75 | 52065 | 12.435 | 8632.377 | 150 | ,
186 | 74.1122 | 12.2878 | 74 | 52139 | 12.2692 | 8644.6462 | 148 | ,
187 | 73.2229 | 12.1403 | 73 | 52212 | 12.1034 | 8656.7496 | 146 | ,
188 | 72.3442 | 11.9947 | 72 | 52284 | 11.9376 | 8668.6872 | 144 | ,
189 | 71.4761 | 11.8507 | 71 | 52355 | 11.7718 | 8680.459 | 142 | ,
190 | 70.6183 | 11.7085 | 70 | 52425 | 11.606 | 8692.065 | 140 | ,
191 | 69.7709 | 11.568 | 69 | 52494 | 11.4402 | 8703.5052 | 138 | ,
192 | 68.9337 | 11.4292 | 68 | 52562 | 11.2744 | 8714.7796 | 136 | ,
193 | 68.1065 | 11.2921 | 68 | 52630 | 11.2744 | 8726.054 | 136 | ,
194 | 67.2892 | 11.1565 | 67 | 52697 | 11.1086 | 8737.1626 | 134 | ,
195 | 66.4817 | 11.0227 | 66 | 52763 | 10.9428 | 8748.1054 | 132 | ,
196 | 65.6839 | 10.8904 | 65 | 52828 | 10.777 | 8758.8824 | 130 | ,
197 | 64.8957 | 10.7597 | 64 | 52892 | 10.6112 | 8769.4936 | 128 | ,
198 | 64.117 | 10.6306 | 64 | 52956 | 10.6112 | 8780.1048 | 128 | ,
199 | 63.3476 | 10.503 | 63 | 53019 | 10.4454 | 8790.5502 | 126 | ,
200 | 62.5874 | 10.377 | 62 | 53081 | 10.2796 | 8800.8298 | 124 | ,
201 | 61.8364 | 10.2525 | 61 | 53142 | 10.1138 | 8810.9436 | 122 | ,
202 | 61.0943 | 10.1294 | 61 | 53203 | 10.1138 | 8821.0574 | 122 | ,
203 | 60.3612 | 10.0079 | 60 | 53263 | 9.948 | 8831.0054 | 120 | ,
204 | 59.6369 | 9.8878 | 59 | 53322 | 9.7822 | 8840.7876 | 118 | ,
205 | 58.9212 | 9.7691 | 58 | 53380 | 9.6164 | 8850.404 | 116 | ,
206 | 58.2142 | 9.6519 | 58 | 53438 | 9.6164 | 8860.0204 | 116 | ,
207 | 57.5156 | 9.5361 | 57 | 53495 | 9.4506 | 8869.471 | 114 | ,
208 | 56.8254 | 9.4217 | 56 | 53551 | 9.2848 | 8878.7558 | 112 | ,
209 | 56.1435 | 9.3086 | 56 | 53607 | 9.2848 | 8888.0406 | 112 | ,
210 | 55.4698 | 9.1969 | 55 | 53662 | 9.119 | 8897.1596 | 110 | ,
211 | 54.8041 | 9.0865 | 54 | 53716 | 8.9532 | 8906.1128 | 108 | ,
212 | 54.1465 | 8.9775 | 54 | 53770 | 8.9532 | 8915.066 | 108 | ,
213 | 53.4967 | 8.8698 | 53 | 53823 | 8.7874 | 8923.8534 | 106 | ,
214 | 52.8548 | 8.7633 | 52 | 53875 | 8.6216 | 8932.475 | 104 | ,
215 | 52.2205 | 8.6582 | 52 | 53927 | 8.6216 | 8941.0966 | 104 | ,
216 | 51.5939 | 8.5543 | 51 | 53978 | 8.4558 | 8949.5524 | 102 | ,
217 | 50.9747 | 8.4516 | 50 | 54028 | 8.29 | 8957.8424 | 100 | ,
218 | 50.363 | 8.3502 | 50 | 54078 | 8.29 | 8966.1324 | 100 | ,
219 | 49.7587 | 8.25 | 49 | 54127 | 8.1242 | 8974.2566 | 98 | ,
220 | 49.1616 | 8.151 | 49 | 54176 | 8.1242 | 8982.3808 | 98 | ,
221 | 48.5716 | 8.0532 | 48 | 54224 | 7.9584 | 8990.3392 | 96 | ,
222 | 47.9888 | 7.9565 | 47 | 54271 | 7.7926 | 8998.1318 | 94 | ,
223 | 47.4129 | 7.8611 | 47 | 54318 | 7.7926 | 9005.9244 | 94 | ,
224 | 46.844 | 7.7667 | 46 | 54364 | 7.6268 | 9013.5512 | 92 | ,
225 | 46.2818 | 7.6735 | 46 | 54410 | 7.6268 | 9021.178 | 92 | ,
226 | 45.7265 | 7.5814 | 45 | 54455 | 7.461 | 9028.639 | 90 | ,
227 | 45.1777 | 7.4905 | 45 | 54500 | 7.461 | 9036.1 | 90 | ,
228 | 44.6356 | 7.4006 | 44 | 54544 | 7.2952 | 9043.3952 | 88 | ,
229 | 44.1 | 7.3118 | 44 | 54588 | 7.2952 | 9050.6904 | 88 | ,
230 | 43.5708 | 7.224 | 43 | 54631 | 7.1294 | 9057.8198 | 86 | ,
231 | 43.0479 | 7.1373 | 43 | 54674 | 7.1294 | 9064.9492 | 86 | ,
232 | 42.5314 | 7.0517 | 42 | 54716 | 6.9636 | 9071.9128 | 84 | ,
233 | 42.021 | 6.9671 | 42 | 54758 | 6.9636 | 9078.8764 | 84 | ,
234 | 41.5167 | 6.8835 | 41 | 54799 | 6.7978 | 9085.6742 | 82 | ,
235 | 41.0185 | 6.8009 | 41 | 54840 | 6.7978 | 9092.472 | 82 | ,
236 | 40.5263 | 6.7193 | 40 | 54880 | 6.632 | 9099.104 | 80 | ,
237 | 40.04 | 6.6386 | 40 | 54920 | 6.632 | 9105.736 | 80 | ,
238 | 39.5595 | 6.559 | 39 | 54959 | 6.4662 | 9112.2022 | 78 | ,
239 | 39.0848 | 6.4803 | 39 | 54998 | 6.4662 | 9118.6684 | 78 | ,
240 | 38.6158 | 6.4025 | 38 | 55036 | 6.3004 | 9124.9688 | 76 | ,
241 | 38.1524 | 6.3257 | 38 | 55074 | 6.3004 | 9131.2692 | 76 | ,
242 | 37.6946 | 6.2498 | 37 | 55111 | 6.1346 | 9137.4038 | 74 | ,
243 | 37.2422 | 6.1748 | 37 | 55148 | 6.1346 | 9143.5384 | 74 | ,
244 | 36.7953 | 6.1007 | 36 | 55184 | 5.9688 | 9149.5072 | 72 | ,
245 | 36.3538 | 6.0275 | 36 | 55220 | 5.9688 | 9155.476 | 72 | ,
246 | 35.9175 | 5.9551 | 35 | 55255 | 5.803 | 9161.279 | 70 | ,
247 | 35.4865 | 5.8837 | 35 | 55290 | 5.803 | 9167.082 | 70 | ,
248 | 35.0607 | 5.8131 | 35 | 55325 | 5.803 | 9172.885 | 70 | ,
249 | 34.6399 | 5.7433 | 34 | 55359 | 5.6372 | 9178.5222 | 68 | ,
250 | 34.2243 | 5.6744 | 34 | 55393 | 5.6372 | 9184.1594 | 68 | ,
251 | 33.8136 | 5.6063 | 33 | 55426 | 5.4714 | 9189.6308 | 66 | ,
252 | 33.4078 | 5.539 | 33 | 55459 | 5.4714 | 9195.1022 | 66 | ,
253 | 33.0069 | 5.4725 | 33 | 55492 | 5.4714 | 9200.5736 | 66 | ,
254 | 32.6108 | 5.4069 | 32 | 55524 | 5.3056 | 9205.8792 | 64 | ,
255 | 32.2195 | 5.342 | 32 | 55556 | 5.3056 | 9211.1848 | 64

## T&L (2)
0.1658
| T | L(mm) |  | T(uS) |  | Len(mm) | 0.5uS
0 | 700 | 116.06 | 700 | 700 | 116.06 | 116.06 | 1400 | ,
1 | 693 | 114.8994 | 693 | 1393 | 114.8994 | 230.9594 | 1386 | ,
2 | 686.07 | 113.7504 | 686 | 2079 | 113.7388 | 344.6982 | 1372 | ,
3 | 679.2093 | 112.6129 | 679 | 2758 | 112.5782 | 457.2764 | 1358 | ,
4 | 672.4172 | 111.4868 | 672 | 3430 | 111.4176 | 568.694 | 1344 | ,
5 | 665.693 | 110.3719 | 665 | 4095 | 110.257 | 678.951 | 1330 | ,
6 | 659.0361 | 109.2682 | 659 | 4754 | 109.2622 | 788.2132 | 1318 | ,
7 | 652.4457 | 108.1755 | 652 | 5406 | 108.1016 | 896.3148 | 1304 | ,
8 | 645.9213 | 107.0937 | 645 | 6051 | 106.941 | 1003.2558 | 1290 | ,
9 | 639.4621 | 106.0228 | 639 | 6690 | 105.9462 | 1109.202 | 1278 | ,
10 | 633.0675 | 104.9626 | 633 | 7323 | 104.9514 | 1214.1534 | 1266 | ,
11 | 626.7368 | 103.913 | 626 | 7949 | 103.7908 | 1317.9442 | 1252 | ,
12 | 620.4694 | 102.8738 | 620 | 8569 | 102.796 | 1420.7402 | 1240 | ,
13 | 614.2647 | 101.8451 | 614 | 9183 | 101.8012 | 1522.5414 | 1228 | ,
14 | 608.1221 | 100.8266 | 608 | 9791 | 100.8064 | 1623.3478 | 1216 | ,
15 | 602.0408 | 99.8184 | 602 | 10393 | 99.8116 | 1723.1594 | 1204 | ,
16 | 596.0204 | 98.8202 | 596 | 10989 | 98.8168 | 1821.9762 | 1192 | ,
17 | 590.0602 | 97.832 | 590 | 11579 | 97.822 | 1919.7982 | 1180 | ,
18 | 584.1596 | 96.8537 | 584 | 12163 | 96.8272 | 2016.6254 | 1168 | ,
19 | 578.318 | 95.8851 | 578 | 12741 | 95.8324 | 2112.4578 | 1156 | ,
20 | 572.5349 | 94.9263 | 572 | 13313 | 94.8376 | 2207.2954 | 1144 | ,
21 | 566.8095 | 93.977 | 566 | 13879 | 93.8428 | 2301.1382 | 1132 | ,
22 | 561.1414 | 93.0372 | 561 | 14440 | 93.0138 | 2394.152 | 1122 | ,
23 | 555.53 | 92.1069 | 555 | 14995 | 92.019 | 2486.171 | 1110 | ,
24 | 549.9747 | 91.1858 | 549 | 15544 | 91.0242 | 2577.1952 | 1098 | ,
25 | 544.475 | 90.2739 | 544 | 16088 | 90.1952 | 2667.3904 | 1088 | ,
26 | 539.0302 | 89.3712 | 539 | 16627 | 89.3662 | 2756.7566 | 1078 | ,
27 | 533.6399 | 88.4775 | 533 | 17160 | 88.3714 | 2845.128 | 1066 | ,
28 | 528.3035 | 87.5927 | 528 | 17688 | 87.5424 | 2932.6704 | 1056 | ,
29 | 523.0205 | 86.7168 | 523 | 18211 | 86.7134 | 3019.3838 | 1046 | ,
30 | 517.7903 | 85.8496 | 517 | 18728 | 85.7186 | 3105.1024 | 1034 | ,
31 | 512.6124 | 84.9911 | 512 | 19240 | 84.8896 | 3189.992 | 1024 | ,
32 | 507.4862 | 84.1412 | 507 | 19747 | 84.0606 | 3274.0526 | 1014 | ,
33 | 502.4114 | 83.2998 | 502 | 20249 | 83.2316 | 3357.2842 | 1004 | ,
34 | 497.3873 | 82.4668 | 497 | 20746 | 82.4026 | 3439.6868 | 994 | ,
35 | 492.4134 | 81.6421 | 492 | 21238 | 81.5736 | 3521.2604 | 984 | ,
36 | 487.4893 | 80.8257 | 487 | 21725 | 80.7446 | 3602.005 | 974 | ,
37 | 482.6144 | 80.0175 | 482 | 22207 | 79.9156 | 3681.9206 | 964 | ,
38 | 477.7882 | 79.2173 | 477 | 22684 | 79.0866 | 3761.0072 | 954 | ,
39 | 473.0103 | 78.4251 | 473 | 23157 | 78.4234 | 3839.4306 | 946 | ,
40 | 468.2802 | 77.6409 | 468 | 23625 | 77.5944 | 3917.025 | 936 | ,
41 | 463.5974 | 76.8645 | 463 | 24088 | 76.7654 | 3993.7904 | 926 | ,
42 | 458.9615 | 76.0958 | 458 | 24546 | 75.9364 | 4069.7268 | 916 | ,
43 | 454.3718 | 75.3349 | 454 | 25000 | 75.2732 | 4145 | 908 | ,
44 | 449.8281 | 74.5815 | 449 | 25449 | 74.4442 | 4219.4442 | 898 | ,
45 | 445.3298 | 73.8357 | 445 | 25894 | 73.781 | 4293.2252 | 890 | ,
46 | 440.8765 | 73.0973 | 440 | 26334 | 72.952 | 4366.1772 | 880 | ,
47 | 436.4678 | 72.3664 | 436 | 26770 | 72.2888 | 4438.466 | 872 | ,
48 | 432.1031 | 71.6427 | 432 | 27202 | 71.6256 | 4510.0916 | 864 | ,
49 | 427.7821 | 70.9263 | 427 | 27629 | 70.7966 | 4580.8882 | 854 | ,
50 | 423.5042 | 70.217 | 423 | 28052 | 70.1334 | 4651.0216 | 846 | ,
51 | 419.2692 | 69.5148 | 419 | 28471 | 69.4702 | 4720.4918 | 838 | ,
52 | 415.0765 | 68.8197 | 415 | 28886 | 68.807 | 4789.2988 | 830 | ,
53 | 410.9257 | 68.1315 | 410 | 29296 | 67.978 | 4857.2768 | 820 | ,
54 | 406.8165 | 67.4502 | 406 | 29702 | 67.3148 | 4924.5916 | 812 | ,
55 | 402.7483 | 66.7757 | 402 | 30104 | 66.6516 | 4991.2432 | 804 | ,
56 | 398.7208 | 66.1079 | 398 | 30502 | 65.9884 | 5057.2316 | 796 | ,
57 | 394.7336 | 65.4468 | 394 | 30896 | 65.3252 | 5122.5568 | 788 | ,
58 | 390.7863 | 64.7924 | 390 | 31286 | 64.662 | 5187.2188 | 780 | ,
59 | 386.8784 | 64.1444 | 386 | 31672 | 63.9988 | 5251.2176 | 772 | ,
60 | 383.0096 | 63.503 | 383 | 32055 | 63.5014 | 5314.719 | 766 | ,
61 | 379.1796 | 62.868 | 379 | 32434 | 62.8382 | 5377.5572 | 758 | ,
62 | 375.3878 | 62.2393 | 375 | 32809 | 62.175 | 5439.7322 | 750 | ,
63 | 371.6339 | 61.6169 | 371 | 33180 | 61.5118 | 5501.244 | 742 | ,
64 | 367.9175 | 61.0007 | 367 | 33547 | 60.8486 | 5562.0926 | 734 | ,
65 | 364.2384 | 60.3907 | 364 | 33911 | 60.3512 | 5622.4438 | 728 | ,
66 | 360.596 | 59.7868 | 360 | 34271 | 59.688 | 5682.1318 | 720 | ,
67 | 356.99 | 59.1889 | 356 | 34627 | 59.0248 | 5741.1566 | 712 | ,
68 | 353.4201 | 58.5971 | 353 | 34980 | 58.5274 | 5799.684 | 706 | ,
69 | 349.8859 | 58.0111 | 349 | 35329 | 57.8642 | 5857.5482 | 698 | ,
70 | 346.3871 | 57.431 | 346 | 35675 | 57.3668 | 5914.915 | 692 | ,
71 | 342.9232 | 56.8567 | 342 | 36017 | 56.7036 | 5971.6186 | 684 | ,
72 | 339.494 | 56.2881 | 339 | 36356 | 56.2062 | 6027.8248 | 678 | ,
73 | 336.099 | 55.7252 | 336 | 36692 | 55.7088 | 6083.5336 | 672 | ,
74 | 332.738 | 55.168 | 332 | 37024 | 55.0456 | 6138.5792 | 664 | ,
75 | 329.4106 | 54.6163 | 329 | 37353 | 54.5482 | 6193.1274 | 658 | ,
76 | 326.1165 | 54.0701 | 326 | 37679 | 54.0508 | 6247.1782 | 652 | ,
77 | 322.8554 | 53.5294 | 322 | 38001 | 53.3876 | 6300.5658 | 644 | ,
78 | 319.6268 | 52.9941 | 319 | 38320 | 52.8902 | 6353.456 | 638 | ,
79 | 316.4306 | 52.4642 | 316 | 38636 | 52.3928 | 6405.8488 | 632 | ,
80 | 313.2662 | 51.9395 | 313 | 38949 | 51.8954 | 6457.7442 | 626 | ,
81 | 310.1336 | 51.4201 | 310 | 39259 | 51.398 | 6509.1422 | 620 | ,
82 | 307.0323 | 50.9059 | 307 | 39566 | 50.9006 | 6560.0428 | 614 | ,
83 | 303.9619 | 50.3969 | 303 | 39869 | 50.2374 | 6610.2802 | 606 | ,
84 | 300.9223 | 49.8929 | 300 | 40169 | 49.74 | 6660.0202 | 600 | ,
85 | 297.9131 | 49.394 | 297 | 40466 | 49.2426 | 6709.2628 | 594 | ,
86 | 294.934 | 48.9 | 294 | 40760 | 48.7452 | 6758.008 | 588 | ,
87 | 291.9846 | 48.411 | 291 | 41051 | 48.2478 | 6806.2558 | 582 | ,
88 | 289.0648 | 47.9269 | 289 | 41340 | 47.9162 | 6854.172 | 578 | ,
89 | 286.1741 | 47.4477 | 286 | 41626 | 47.4188 | 6901.5908 | 572 | ,
90 | 283.3124 | 46.9732 | 283 | 41909 | 46.9214 | 6948.5122 | 566 | ,
91 | 280.4793 | 46.5035 | 280 | 42189 | 46.424 | 6994.9362 | 560 | ,
92 | 277.6745 | 46.0384 | 277 | 42466 | 45.9266 | 7040.8628 | 554 | ,
93 | 274.8977 | 45.578 | 274 | 42740 | 45.4292 | 7086.292 | 548 | ,
94 | 272.1487 | 45.1223 | 272 | 43012 | 45.0976 | 7131.3896 | 544 | ,
95 | 269.4273 | 44.671 | 269 | 43281 | 44.6002 | 7175.9898 | 538 | ,
96 | 266.733 | 44.2243 | 266 | 43547 | 44.1028 | 7220.0926 | 532 | ,
97 | 264.0657 | 43.7821 | 264 | 43811 | 43.7712 | 7263.8638 | 528 | ,
98 | 261.425 | 43.3443 | 261 | 44072 | 43.2738 | 7307.1376 | 522 | ,
99 | 258.8107 | 42.9108 | 258 | 44330 | 42.7764 | 7349.914 | 516 | ,
100 | 256.2226 | 42.4817 | 256 | 44586 | 42.4448 | 7392.3588 | 512 | ,
101 | 253.6604 | 42.0569 | 253 | 44839 | 41.9474 | 7434.3062 | 506 | ,
102 | 251.1238 | 41.6363 | 251 | 45090 | 41.6158 | 7475.922 | 502 | ,
103 | 248.6126 | 41.22 | 248 | 45338 | 41.1184 | 7517.0404 | 496 | ,
104 | 246.1264 | 40.8078 | 246 | 45584 | 40.7868 | 7557.8272 | 492 | ,
105 | 243.6652 | 40.3997 | 243 | 45827 | 40.2894 | 7598.1166 | 486 | ,
106 | 241.2285 | 39.9957 | 241 | 46068 | 39.9578 | 7638.0744 | 482 | ,
107 | 238.8162 | 39.5957 | 238 | 46306 | 39.4604 | 7677.5348 | 476 | ,
108 | 236.4281 | 39.1998 | 236 | 46542 | 39.1288 | 7716.6636 | 472 | ,
109 | 234.0638 | 38.8078 | 234 | 46776 | 38.7972 | 7755.4608 | 468 | ,
110 | 231.7232 | 38.4197 | 231 | 47007 | 38.2998 | 7793.7606 | 462 | ,
111 | 229.4059 | 38.0355 | 229 | 47236 | 37.9682 | 7831.7288 | 458 | ,
112 | 227.1119 | 37.6551 | 227 | 47463 | 37.6366 | 7869.3654 | 454 | ,
113 | 224.8408 | 37.2786 | 224 | 47687 | 37.1392 | 7906.5046 | 448 | ,
114 | 222.5923 | 36.9058 | 222 | 47909 | 36.8076 | 7943.3122 | 444 | ,
115 | 220.3664 | 36.5368 | 220 | 48129 | 36.476 | 7979.7882 | 440 | ,
116 | 218.1628 | 36.1714 | 218 | 48347 | 36.1444 | 8015.9326 | 436 | ,
117 | 215.9811 | 35.8097 | 215 | 48562 | 35.647 | 8051.5796 | 430 | ,
118 | 213.8213 | 35.4516 | 213 | 48775 | 35.3154 | 8086.895 | 426 | ,
119 | 211.6831 | 35.0971 | 211 | 48986 | 34.9838 | 8121.8788 | 422 | ,
120 | 209.5663 | 34.7461 | 209 | 49195 | 34.6522 | 8156.531 | 418 | ,
121 | 207.4706 | 34.3986 | 207 | 49402 | 34.3206 | 8190.8516 | 414 | ,
122 | 205.3959 | 34.0546 | 205 | 49607 | 33.989 | 8224.8406 | 410 | ,
123 | 203.3419 | 33.7141 | 203 | 49810 | 33.6574 | 8258.498 | 406 | ,
124 | 201.3085 | 33.377 | 201 | 50011 | 33.3258 | 8291.8238 | 402 | ,
125 | 199.2954 | 33.0432 | 199 | 50210 | 32.9942 | 8324.818 | 398 | ,
126 | 197.3025 | 32.7128 | 197 | 50407 | 32.6626 | 8357.4806 | 394 | ,
127 | 195.3295 | 32.3856 | 195 | 50602 | 32.331 | 8389.8116 | 390 | ,
128 | 193.3762 | 32.0618 | 193 | 50795 | 31.9994 | 8421.811 | 386 | ,
129 | 191.4424 | 31.7412 | 191 | 50986 | 31.6678 | 8453.4788 | 382 | ,
130 | 189.528 | 31.4237 | 189 | 51175 | 31.3362 | 8484.815 | 378 | ,
131 | 187.6327 | 31.1095 | 187 | 51362 | 31.0046 | 8515.8196 | 374 | ,
132 | 185.7564 | 30.7984 | 185 | 51547 | 30.673 | 8546.4926 | 370 | ,
133 | 183.8988 | 30.4904 | 183 | 51730 | 30.3414 | 8576.834 | 366 | ,
134 | 182.0598 | 30.1855 | 182 | 51912 | 30.1756 | 8607.0096 | 364 | ,
135 | 180.2392 | 29.8837 | 180 | 52092 | 29.844 | 8636.8536 | 360 | ,
136 | 178.4368 | 29.5848 | 178 | 52270 | 29.5124 | 8666.366 | 356 | ,
137 | 176.6525 | 29.289 | 176 | 52446 | 29.1808 | 8695.5468 | 352 | ,
138 | 174.8859 | 28.9961 | 174 | 52620 | 28.8492 | 8724.396 | 348 | ,
139 | 173.1371 | 28.7061 | 173 | 52793 | 28.6834 | 8753.0794 | 346 | ,
140 | 171.4057 | 28.4191 | 171 | 52964 | 28.3518 | 8781.4312 | 342 | ,
141 | 169.6917 | 28.1349 | 169 | 53133 | 28.0202 | 8809.4514 | 338 | ,
142 | 167.9947 | 27.8535 | 167 | 53300 | 27.6886 | 8837.14 | 334 | ,
143 | 166.3148 | 27.575 | 166 | 53466 | 27.5228 | 8864.6628 | 332 | ,
144 | 164.6516 | 27.2992 | 164 | 53630 | 27.1912 | 8891.854 | 328 | ,
145 | 163.0051 | 27.0262 | 163 | 53793 | 27.0254 | 8918.8794 | 326 | ,
146 | 161.3751 | 26.756 | 161 | 53954 | 26.6938 | 8945.5732 | 322 | ,
147 | 159.7613 | 26.4884 | 159 | 54113 | 26.3622 | 8971.9354 | 318 | ,
148 | 158.1637 | 26.2235 | 158 | 54271 | 26.1964 | 8998.1318 | 316 | ,
149 | 156.5821 | 25.9613 | 156 | 54427 | 25.8648 | 9023.9966 | 312 | ,
150 | 155.0163 | 25.7017 | 155 | 54582 | 25.699 | 9049.6956 | 310 | ,
151 | 153.4661 | 25.4447 | 153 | 54735 | 25.3674 | 9075.063 | 306 | ,
152 | 151.9314 | 25.1902 | 151 | 54886 | 25.0358 | 9100.0988 | 302 | ,
153 | 150.4121 | 24.9383 | 150 | 55036 | 24.87 | 9124.9688 | 300 | ,
154 | 148.908 | 24.6889 | 148 | 55184 | 24.5384 | 9149.5072 | 296 | ,
155 | 147.4189 | 24.4421 | 147 | 55331 | 24.3726 | 9173.8798 | 294 | ,
156 | 145.9447 | 24.1976 | 145 | 55476 | 24.041 | 9197.9208 | 290 | ,
157 | 144.4853 | 23.9557 | 144 | 55620 | 23.8752 | 9221.796 | 288 | ,
158 | 143.0404 | 23.7161 | 143 | 55763 | 23.7094 | 9245.5054 | 286 | ,
159 | 141.61 | 23.4789 | 141 | 55904 | 23.3778 | 9268.8832 | 282 | ,
160 | 140.1939 | 23.2442 | 140 | 56044 | 23.212 | 9292.0952 | 280 | ,
161 | 138.792 | 23.0117 | 138 | 56182 | 22.8804 | 9314.9756 | 276 | ,
162 | 137.4041 | 22.7816 | 137 | 56319 | 22.7146 | 9337.6902 | 274 | ,
163 | 136.03 | 22.5538 | 136 | 56455 | 22.5488 | 9360.239 | 272 | ,
164 | 134.6697 | 22.3282 | 134 | 56589 | 22.2172 | 9382.4562 | 268 | ,
165 | 133.323 | 22.105 | 133 | 56722 | 22.0514 | 9404.5076 | 266 | ,
166 | 131.9898 | 21.8839 | 131 | 56853 | 21.7198 | 9426.2274 | 262 | ,
167 | 130.6699 | 21.6651 | 130 | 56983 | 21.554 | 9447.7814 | 260 | ,
168 | 129.3632 | 21.4484 | 129 | 57112 | 21.3882 | 9469.1696 | 258 | ,
169 | 128.0696 | 21.2339 | 128 | 57240 | 21.2224 | 9490.392 | 256 | ,
170 | 126.7889 | 21.0216 | 126 | 57366 | 20.8908 | 9511.2828 | 252 | ,
171 | 125.521 | 20.8114 | 125 | 57491 | 20.725 | 9532.0078 | 250 | ,
172 | 124.2658 | 20.6033 | 124 | 57615 | 20.5592 | 9552.567 | 248 | ,
173 | 123.0231 | 20.3972 | 123 | 57738 | 20.3934 | 9572.9604 | 246 | ,
174 | 121.7929 | 20.1933 | 121 | 57859 | 20.0618 | 9593.0222 | 242 | ,
175 | 120.575 | 19.9913 | 120 | 57979 | 19.896 | 9612.9182 | 240 | ,
176 | 119.3692 | 19.7914 | 119 | 58098 | 19.7302 | 9632.6484 | 238 | ,
177 | 118.1755 | 19.5935 | 118 | 58216 | 19.5644 | 9652.2128 | 236 | ,
178 | 116.9938 | 19.3976 | 116 | 58332 | 19.2328 | 9671.4456 | 232 | ,
179 | 115.8238 | 19.2036 | 115 | 58447 | 19.067 | 9690.5126 | 230 | ,
180 | 114.6656 | 19.0116 | 114 | 58561 | 18.9012 | 9709.4138 | 228 | ,
181 | 113.5189 | 18.8214 | 113 | 58674 | 18.7354 | 9728.1492 | 226 | ,
182 | 112.3837 | 18.6332 | 112 | 58786 | 18.5696 | 9746.7188 | 224 | ,
183 | 111.2599 | 18.4469 | 111 | 58897 | 18.4038 | 9765.1226 | 222 | ,
184 | 110.1473 | 18.2624 | 110 | 59007 | 18.238 | 9783.3606 | 220 | ,
185 | 109.0458 | 18.0798 | 109 | 59116 | 18.0722 | 9801.4328 | 218 | ,
186 | 107.9554 | 17.899 | 107 | 59223 | 17.7406 | 9819.1734 | 214 | ,
187 | 106.8758 | 17.72 | 106 | 59329 | 17.5748 | 9836.7482 | 212 | ,
188 | 105.8071 | 17.5428 | 105 | 59434 | 17.409 | 9854.1572 | 210 | ,
189 | 104.749 | 17.3674 | 104 | 59538 | 17.2432 | 9871.4004 | 208 | ,
190 | 103.7015 | 17.1937 | 103 | 59641 | 17.0774 | 9888.4778 | 206 | ,
191 | 102.6645 | 17.0218 | 102 | 59743 | 16.9116 | 9905.3894 | 204 | ,
192 | 101.6378 | 16.8516 | 101 | 59844 | 16.7458 | 9922.1352 | 202 | ,
193 | 100.6215 | 16.683 | 100 | 59944 | 16.58 | 9938.7152 | 200 | ,
194 | 99.6152 | 16.5162 | 99 | 60043 | 16.4142 | 9955.1294 | 198 | ,
195 | 100 | 16.58 | 100 | 60143 | 16.58 | 9971.7094 | 200 | ,
196 | 100 | 16.58 | 100 | 60243 | 16.58 | 9988.2894 | 200 | ,
197 | 100 | 16.58 | 100 | 60343 | 16.58 | 10004.8694 | 200 | ,
198 | 100 | 16.58 | 100 | 60443 | 16.58 | 10021.4494 | 200 | ,
199 | 100 | 16.58 | 100 | 60543 | 16.58 | 10038.0294 | 200 | ,
200 | 100 | 16.58 | 100 | 60643 | 16.58 | 10054.6094 | 200 | ,
201 | 100 | 16.58 | 100 | 60743 | 16.58 | 10071.1894 | 200 | ,
202 | 100 | 16.58 | 100 | 60843 | 16.58 | 10087.7694 | 200 | ,
203 | 100 | 16.58 | 100 | 60943 | 16.58 | 10104.3494 | 200 | ,
204 | 100 | 16.58 | 100 | 61043 | 16.58 | 10120.9294 | 200 | ,
205 | 100 | 16.58 | 100 | 61143 | 16.58 | 10137.5094 | 200 | ,
206 | 100 | 16.58 | 100 | 61243 | 16.58 | 10154.0894 | 200 | ,
207 | 100 | 16.58 | 100 | 61343 | 16.58 | 10170.6694 | 200 | ,
208 | 100 | 16.58 | 100 | 61443 | 16.58 | 10187.2494 | 200 | ,
209 | 100 | 16.58 | 100 | 61543 | 16.58 | 10203.8294 | 200 | ,
210 | 100 | 16.58 | 100 | 61643 | 16.58 | 10220.4094 | 200 | ,
211 | 100 | 16.58 | 100 | 61743 | 16.58 | 10236.9894 | 200 | ,
212 | 100 | 16.58 | 100 | 61843 | 16.58 | 10253.5694 | 200 | ,
213 | 100 | 16.58 | 100 | 61943 | 16.58 | 10270.1494 | 200 | ,
214 | 100 | 16.58 | 100 | 62043 | 16.58 | 10286.7294 | 200 | ,
215 | 100 | 16.58 | 100 | 62143 | 16.58 | 10303.3094 | 200 | ,
216 | 100 | 16.58 | 100 | 62243 | 16.58 | 10319.8894 | 200 | ,
217 | 100 | 16.58 | 100 | 62343 | 16.58 | 10336.4694 | 200 | ,
218 | 100 | 16.58 | 100 | 62443 | 16.58 | 10353.0494 | 200 | ,
219 | 100 | 16.58 | 100 | 62543 | 16.58 | 10369.6294 | 200 | ,
220 | 100 | 16.58 | 100 | 62643 | 16.58 | 10386.2094 | 200 | ,
221 | 100 | 16.58 | 100 | 62743 | 16.58 | 10402.7894 | 200 | ,
222 | 100 | 16.58 | 100 | 62843 | 16.58 | 10419.3694 | 200 | ,
223 | 100 | 16.58 | 100 | 62943 | 16.58 | 10435.9494 | 200 | ,
224 | 100 | 16.58 | 100 | 63043 | 16.58 | 10452.5294 | 200 | ,
225 | 100 | 16.58 | 100 | 63143 | 16.58 | 10469.1094 | 200 | ,
226 | 100 | 16.58 | 100 | 63243 | 16.58 | 10485.6894 | 200 | ,
227 | 100 | 16.58 | 100 | 63343 | 16.58 | 10502.2694 | 200 | ,
228 | 100 | 16.58 | 100 | 63443 | 16.58 | 10518.8494 | 200 | ,
229 | 100 | 16.58 | 100 | 63543 | 16.58 | 10535.4294 | 200 | ,
230 | 100 | 16.58 | 100 | 63643 | 16.58 | 10552.0094 | 200 | ,
231 | 100 | 16.58 | 100 | 63743 | 16.58 | 10568.5894 | 200 | ,
232 | 100 | 16.58 | 100 | 63843 | 16.58 | 10585.1694 | 200 | ,
233 | 100 | 16.58 | 100 | 63943 | 16.58 | 10601.7494 | 200 | ,
234 | 100 | 16.58 | 100 | 64043 | 16.58 | 10618.3294 | 200 | ,
235 | 100 | 16.58 | 100 | 64143 | 16.58 | 10634.9094 | 200 | ,
236 | 100 | 16.58 | 100 | 64243 | 16.58 | 10651.4894 | 200 | ,
237 | 100 | 16.58 | 100 | 64343 | 16.58 | 10668.0694 | 200 | ,
238 | 100 | 16.58 | 100 | 64443 | 16.58 | 10684.6494 | 200 | ,
239 | 100 | 16.58 | 100 | 64543 | 16.58 | 10701.2294 | 200 | ,
240 | 100 | 16.58 | 100 | 64643 | 16.58 | 10717.8094 | 200 | ,
241 | 100 | 16.58 | 100 | 64743 | 16.58 | 10734.3894 | 200 | ,
242 | 100 | 16.58 | 100 | 64843 | 16.58 | 10750.9694 | 200 | ,
243 | 100 | 16.58 | 100 | 64943 | 16.58 | 10767.5494 | 200 | ,
244 | 100 | 16.58 | 100 | 65043 | 16.58 | 10784.1294 | 200 | ,
245 | 100 | 16.58 | 100 | 65143 | 16.58 | 10800.7094 | 200 | ,
246 | 100 | 16.58 | 100 | 65243 | 16.58 | 10817.2894 | 200 | ,
247 | 100 | 16.58 | 100 | 65343 | 16.58 | 10833.8694 | 200 | ,
248 | 100 | 16.58 | 100 | 65443 | 16.58 | 10850.4494 | 200 | ,
249 | 100 | 16.58 | 100 | 65543 | 16.58 | 10867.0294 | 200 | ,
250 | 100 | 16.58 | 100 | 65643 | 16.58 | 10883.6094 | 200 | ,
251 | 100 | 16.58 | 100 | 65743 | 16.58 | 10900.1894 | 200 | ,
252 | 100 | 16.58 | 100 | 65843 | 16.58 | 10916.7694 | 200 | ,
253 | 100 | 16.58 | 100 | 65943 | 16.58 | 10933.3494 | 200 | ,
254 | 100 | 16.58 | 100 | 66043 | 16.58 | 10949.9294 | 200 | ,
255 | 100 | 16.58 | 100 | 66143 | 16.58 | 10966.5094 | 200

## Speed_air
0.607T | 331.5 | uS/cm | 60000
-15 | 322.395 | 62.0357 | 967.185 |  | 谐振频率 | 串联电感 | 发送器电容
-10 | 325.43 | 61.4571 | 976.29 |  | f(Hz) | L(uH) | C(pF)
-5 | 328.465 | 60.8893 | 985.395 |  | 39788.7358 | 8000 | 2000
0 | 331.5 | 60.3318 | 994.5
5 | 334.535 | 59.7845 | 1003.605
10 | 337.57 | 59.247 | 1012.71 |  | f0(Hz) | Rf(Kohm) | Cf(pF)
15 | 340.605 | 58.719 | 1021.815 |  | 79577.4715 | 100 | 20
20 | 343.64 | 58.2004 | 1030.92 |  | 79577.4715 | 1000 | 2
25 | 346.675 | 57.6909 | 1040.025 |  | 79577.4715 | 40 | 50
30 | 349.71 | 57.1902 | 1049.13 |  | 79577.4715 | 80 | 25
40 | 355.78 | 56.2145 | 1067.34 | 1.9894 | 79577.4715 | 160 | 12.5
|  |  |  | 2.0609 | 19409.1394 | 10 | 820
TX | 0db | 0.0002 | uBar |  | 15915.4943 | 20 | 500
100 | 100000 | 20 | uBar |  | 15915.4943 | 40 | 250
RX | 0db | 1 | V/uBar
-70 | 0.00031623 | 316.2278 | uV |  | Xc(ohm) | f(Hz) | C(pF)
TR | 0db | 10 | Vp-p |  | 2652.5824 | 30000 | 2000
-54.9485 | 0.0017889 | 17.8885 | mVp-p |  | 1989.4368 | 40000 | 2000
Effice | @30cm | 6.3246 | mV |  | 1591549.4309 | 50 | 2000
Rang | Target | 200 | mV |  | 39.7887 | 40000 | 100000
30 | 6.3246 | 31.6228 | GAIN |  | 31830.9886 | 50 | 100000
100 | 1.8974 | 105.4093
300 | 0.63246 | 316.2278
1000 | 0.18974 | 1054.0926
2000 | 0.094868 | 2108.1851

## GAIN
| uS/CM | Range | R | STEP | Rw | Ri
| 60 | 2000 | 100 | 255 | 0.25 | 4
STEP |  | Rw | Ga | Gb | GAIN | db
0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3.5218
1 | 2 | 0.39216 | 1.598 | 1.098 | 1.7547 | 4.8841
2 | 2 | 0.78431 | 1.6961 | 1.1961 | 2.0286 | 6.1441
3 | 2 | 1.1765 | 1.7941 | 1.2941 | 2.3218 | 7.3165
4 | 2 | 1.5686 | 1.8922 | 1.3922 | 2.6342 | 8.4129
5 | 2 | 1.9608 | 1.9902 | 1.4902 | 2.9658 | 9.4428
6 | 2 | 2.3529 | 2.0882 | 1.5882 | 3.3166 | 10.4139
7 | 2 | 2.7451 | 2.1863 | 1.6863 | 3.6867 | 11.3327
8 | 2 | 3.1373 | 2.2843 | 1.7843 | 4.0759 | 12.2045
9 | 2 | 3.5294 | 2.3824 | 1.8824 | 4.4844 | 13.0341
10 | 2 | 3.9216 | 2.4804 | 1.9804 | 4.9121 | 13.8254
11 | 2 | 4.3137 | 2.5784 | 2.0784 | 5.3591 | 14.5818
12 | 2 | 4.7059 | 2.6765 | 2.1765 | 5.8253 | 15.3063
13 | 2 | 5.098 | 2.7745 | 2.2745 | 6.3106 | 16.0015
14 | 2 | 5.4902 | 2.8725 | 2.3725 | 6.8153 | 16.6697
15 | 2 | 5.8824 | 2.9706 | 2.4706 | 7.3391 | 17.3129
16 | 2 | 6.2745 | 3.0686 | 2.5686 | 7.8822 | 17.9329
17 | 2 | 6.6667 | 3.1667 | 2.6667 | 8.4444 | 18.5314
18 | 2 | 7.0588 | 3.2647 | 2.7647 | 9.026 | 19.1099
19 | 2 | 7.451 | 3.3627 | 2.8627 | 9.6267 | 19.6695
20 | 2 | 7.8431 | 3.4608 | 2.9608 | 10.2466 | 20.2116
21 | 2 | 8.2353 | 3.5588 | 3.0588 | 10.8858 | 20.7372
22 | 2 | 8.6275 | 3.6569 | 3.1569 | 11.5442 | 21.2473
23 | 2 | 9.0196 | 3.7549 | 3.2549 | 12.2218 | 21.7427
24 | 2 | 9.4118 | 3.8529 | 3.3529 | 12.9187 | 22.2244
25 | 2 | 9.8039 | 3.951 | 3.451 | 13.6348 | 22.6929
26 | 2 | 10.1961 | 4.049 | 3.549 | 14.37 | 23.1492
27 | 2 | 10.5882 | 4.1471 | 3.6471 | 15.1246 | 23.5937
28 | 2 | 10.9804 | 4.2451 | 3.7451 | 15.8983 | 24.027
29 | 2 | 11.3725 | 4.3431 | 3.8431 | 16.6913 | 24.4498
30 | 2 | 11.7647 | 4.4412 | 3.9412 | 17.5035 | 24.8625
31 | 2 | 12.1569 | 4.5392 | 4.0392 | 18.3349 | 25.2656
32 | 2 | 12.549 | 4.6373 | 4.1373 | 19.1855 | 25.6595
33 | 2 | 12.9412 | 4.7353 | 4.2353 | 20.0554 | 26.0446
34 | 2 | 13.3333 | 4.8333 | 4.3333 | 20.9444 | 26.4214
35 | 2 | 13.7255 | 4.9314 | 4.4314 | 21.8527 | 26.7901
36 | 2 | 14.1176 | 5.0294 | 4.5294 | 22.7803 | 27.1512
37 | 2 | 14.5098 | 5.1275 | 4.6275 | 23.727 | 27.5049
38 | 2 | 14.902 | 5.2255 | 4.7255 | 24.693 | 27.8515
39 | 2 | 15.2941 | 5.3235 | 4.8235 | 25.6782 | 28.1913
40 | 2 | 15.6863 | 5.4216 | 4.9216 | 26.6826 | 28.5246
41 | 2 | 16.0784 | 5.5196 | 5.0196 | 27.7063 | 28.8516
42 | 2 | 16.4706 | 5.6176 | 5.1176 | 28.7491 | 29.1725
43 | 2 | 16.8627 | 5.7157 | 5.2157 | 29.8112 | 29.4876
44 | 2 | 17.2549 | 5.8137 | 5.3137 | 30.8925 | 29.7971
45 | 2 | 17.6471 | 5.9118 | 5.4118 | 31.9931 | 30.1011
46 | 2 | 18.0392 | 6.0098 | 5.5098 | 33.1128 | 30.3999
47 | 2 | 18.4314 | 6.1078 | 5.6078 | 34.2518 | 30.6937
48 | 2 | 18.8235 | 6.2059 | 5.7059 | 35.41 | 30.9825
49 | 2 | 19.2157 | 6.3039 | 5.8039 | 36.5875 | 31.2666
50 | 2 | 19.6078 | 6.402 | 5.902 | 37.7841 | 31.5462
51 | 2 | 20 | 6.5 | 6 | 39 | 31.8213
52 | 2 | 20.3922 | 6.598 | 6.098 | 40.2351 | 32.0921
53 | 2 | 20.7843 | 6.6961 | 6.1961 | 41.4894 | 32.3587
54 | 2 | 21.1765 | 6.7941 | 6.2941 | 42.763 | 32.6214
55 | 2 | 21.5686 | 6.8922 | 6.3922 | 44.0557 | 32.8801
56 | 2 | 21.9608 | 6.9902 | 6.4902 | 45.3677 | 33.1349
57 | 2 | 22.3529 | 7.0882 | 6.5882 | 46.699 | 33.3861
58 | 2 | 22.7451 | 7.1863 | 6.6863 | 48.0494 | 33.6338
59 | 2 | 23.1373 | 7.2843 | 6.7843 | 49.4191 | 33.8779
60 | 2 | 23.5294 | 7.3824 | 6.8824 | 50.808 | 34.1186
61 | 2 | 23.9216 | 7.4804 | 6.9804 | 52.2161 | 34.3561
62 | 2 | 24.3137 | 7.5784 | 7.0784 | 53.6434 | 34.5903
63 | 2 | 24.7059 | 7.6765 | 7.1765 | 55.09 | 34.8214
64 | 2 | 25.098 | 7.7745 | 7.2745 | 56.5557 | 35.0495
65 | 2 | 25.4902 | 7.8725 | 7.3725 | 58.0408 | 35.2747
66 | 2 | 25.8824 | 7.9706 | 7.4706 | 59.545 | 35.4969
67 | 2 | 26.2745 | 8.0686 | 7.5686 | 61.0684 | 35.7163
68 | 2 | 26.6667 | 8.1667 | 7.6667 | 62.6111 | 35.933
69 | 2 | 27.0588 | 8.2647 | 7.7647 | 64.173 | 36.147
70 | 2 | 27.451 | 8.3627 | 7.8627 | 65.7541 | 36.3585
71 | 2 | 27.8431 | 8.4608 | 7.9608 | 67.3545 | 36.5673
72 | 2 | 28.2353 | 8.5588 | 8.0588 | 68.974 | 36.7737
73 | 2 | 28.6275 | 8.6569 | 8.1569 | 70.6128 | 36.9777
74 | 2 | 29.0196 | 8.7549 | 8.2549 | 72.2709 | 37.1793
75 | 2 | 29.4118 | 8.8529 | 8.3529 | 73.9481 | 37.3785
76 | 2 | 29.8039 | 8.951 | 8.451 | 75.6446 | 37.5756
77 | 2 | 30.1961 | 9.049 | 8.549 | 77.3602 | 37.7704
78 | 2 | 30.5882 | 9.1471 | 8.6471 | 79.0952 | 37.963
79 | 2 | 30.9804 | 9.2451 | 8.7451 | 80.8493 | 38.1535
80 | 2 | 31.3725 | 9.3431 | 8.8431 | 82.6226 | 38.342
81 | 2 | 31.7647 | 9.4412 | 8.9412 | 84.4152 | 38.5284
82 | 2 | 32.1569 | 9.5392 | 9.0392 | 86.227 | 38.7129
83 | 2 | 32.549 | 9.6373 | 9.1373 | 88.0581 | 38.8954
84 | 2 | 32.9412 | 9.7353 | 9.2353 | 89.9083 | 39.076
85 | 2 | 33.3333 | 9.8333 | 9.3333 | 91.7778 | 39.2548
86 | 2 | 33.7255 | 9.9314 | 9.4314 | 93.6665 | 39.4317
87 | 2 | 34.1176 | 10.0294 | 9.5294 | 95.5744 | 39.6068
88 | 2 | 34.5098 | 10.1275 | 9.6275 | 97.5015 | 39.7802
89 | 2 | 34.902 | 10.2255 | 9.7255 | 99.4479 | 39.9519
90 | 2 | 35.2941 | 10.3235 | 9.8235 | 101.4135 | 40.1219
91 | 2 | 35.6863 | 10.4216 | 9.9216 | 103.3983 | 40.2903
92 | 2 | 36.0784 | 10.5196 | 10.0196 | 105.4023 | 40.457
93 | 2 | 36.4706 | 10.6176 | 10.1176 | 107.4256 | 40.6222
94 | 2 | 36.8627 | 10.7157 | 10.2157 | 109.4681 | 40.7858
95 | 2 | 37.2549 | 10.8137 | 10.3137 | 111.5298 | 40.9478
96 | 2 | 37.6471 | 10.9118 | 10.4118 | 113.6107 | 41.1084
97 | 2 | 38.0392 | 11.0098 | 10.5098 | 115.7109 | 41.2675
98 | 2 | 38.4314 | 11.1078 | 10.6078 | 117.8303 | 41.4251
99 | 2 | 38.8235 | 11.2059 | 10.7059 | 119.9689 | 41.5814
100 | 2 | 39.2157 | 11.3039 | 10.8039 | 122.1267 | 41.7362
101 | 2 | 39.6078 | 11.402 | 10.902 | 124.3037 | 41.8897
102 | 2 | 40 | 11.5 | 11 | 126.5 | 42.0418
103 | 2 | 40.3922 | 11.598 | 11.098 | 128.7155 | 42.1926
104 | 2 | 40.7843 | 11.6961 | 11.1961 | 130.9502 | 42.3421
105 | 2 | 41.1765 | 11.7941 | 11.2941 | 133.2042 | 42.4904
106 | 2 | 41.5686 | 11.8922 | 11.3922 | 135.4773 | 42.6373
107 | 2 | 41.9608 | 11.9902 | 11.4902 | 137.7697 | 42.7831
108 | 2 | 42.3529 | 12.0882 | 11.5882 | 140.0813 | 42.9276
109 | 2 | 42.7451 | 12.1863 | 11.6863 | 142.4121 | 43.0709
110 | 2 | 43.1373 | 12.2843 | 11.7843 | 144.7622 | 43.2131
111 | 2 | 43.5294 | 12.3824 | 11.8824 | 147.1315 | 43.3541
112 | 2 | 43.9216 | 12.4804 | 11.9804 | 149.52 | 43.494
113 | 2 | 44.3137 | 12.5784 | 12.0784 | 151.9277 | 43.6327
114 | 2 | 44.7059 | 12.6765 | 12.1765 | 154.3547 | 43.7704
115 | 2 | 45.098 | 12.7745 | 12.2745 | 156.8008 | 43.907
116 | 2 | 45.4902 | 12.8725 | 12.3725 | 159.2662 | 44.0425
117 | 2 | 45.8824 | 12.9706 | 12.4706 | 161.7509 | 44.1769
118 | 2 | 46.2745 | 13.0686 | 12.5686 | 164.2547 | 44.3104
119 | 2 | 46.6667 | 13.1667 | 12.6667 | 166.7778 | 44.4428
120 | 2 | 47.0588 | 13.2647 | 12.7647 | 169.3201 | 44.5742
121 | 2 | 47.451 | 13.3627 | 12.8627 | 171.8816 | 44.7046
122 | 2 | 47.8431 | 13.4608 | 12.9608 | 174.4623 | 44.834
123 | 2 | 48.2353 | 13.5588 | 13.0588 | 177.0623 | 44.9625
124 | 2 | 48.6275 | 13.6569 | 13.1569 | 179.6815 | 45.0901
125 | 2 | 49.0196 | 13.7549 | 13.2549 | 182.3199 | 45.2167
126 | 2 | 49.4118 | 13.8529 | 13.3529 | 184.9775 | 45.3424
127 | 2 | 49.8039 | 13.951 | 13.451 | 187.6544 | 45.4672
128 | 2 | 50.1961 | 14.049 | 13.549 | 190.3504 | 45.5911
129 | 2 | 50.5882 | 14.1471 | 13.6471 | 193.0657 | 45.7141
130 | 2 | 50.9804 | 14.2451 | 13.7451 | 195.8003 | 45.8363
131 | 2 | 51.3725 | 14.3431 | 13.8431 | 198.554 | 45.9576
132 | 2 | 51.7647 | 14.4412 | 13.9412 | 201.327 | 46.078
133 | 2 | 52.1569 | 14.5392 | 14.0392 | 204.1192 | 46.1977
134 | 2 | 52.549 | 14.6373 | 14.1373 | 206.9306 | 46.3165
135 | 2 | 52.9412 | 14.7353 | 14.2353 | 209.7612 | 46.4345
136 | 2 | 53.3333 | 14.8333 | 14.3333 | 212.6111 | 46.5517
137 | 2 | 53.7255 | 14.9314 | 14.4314 | 215.4802 | 46.6681
138 | 2 | 54.1176 | 15.0294 | 14.5294 | 218.3685 | 46.7838
139 | 2 | 54.5098 | 15.1275 | 14.6275 | 221.276 | 46.8987
140 | 2 | 54.902 | 15.2255 | 14.7255 | 224.2028 | 47.0128
141 | 2 | 55.2941 | 15.3235 | 14.8235 | 227.1488 | 47.1262
142 | 2 | 55.6863 | 15.4216 | 14.9216 | 230.114 | 47.2389
143 | 2 | 56.0784 | 15.5196 | 15.0196 | 233.0984 | 47.3508
144 | 2 | 56.4706 | 15.6176 | 15.1176 | 236.1021 | 47.462
145 | 2 | 56.8627 | 15.7157 | 15.2157 | 239.125 | 47.5725
146 | 2 | 57.2549 | 15.8137 | 15.3137 | 242.1671 | 47.6823
147 | 2 | 57.6471 | 15.9118 | 15.4118 | 245.2284 | 47.7914
148 | 2 | 58.0392 | 16.0098 | 15.5098 | 248.3089 | 47.8998
149 | 2 | 58.4314 | 16.1078 | 15.6078 | 251.4087 | 48.0076
150 | 2 | 58.8235 | 16.2059 | 15.7059 | 254.5277 | 48.1147
151 | 2 | 59.2157 | 16.3039 | 15.8039 | 257.6659 | 48.2211
152 | 2 | 59.6078 | 16.402 | 15.902 | 260.8233 | 48.3269
153 | 2 | 60 | 16.5 | 16 | 264 | 48.4321
154 | 2 | 60.3922 | 16.598 | 16.098 | 267.1959 | 48.5366
155 | 2 | 60.7843 | 16.6961 | 16.1961 | 270.411 | 48.6405
156 | 2 | 61.1765 | 16.7941 | 16.2941 | 273.6453 | 48.7438
157 | 2 | 61.5686 | 16.8922 | 16.3922 | 276.8989 | 48.8464
158 | 2 | 61.9608 | 16.9902 | 16.4902 | 280.1717 | 48.9485
159 | 2 | 62.3529 | 17.0882 | 16.5882 | 283.4637 | 49.0499
160 | 2 | 62.7451 | 17.1863 | 16.6863 | 286.7749 | 49.1508
161 | 2 | 63.1373 | 17.2843 | 16.7843 | 290.1053 | 49.2511
162 | 2 | 63.5294 | 17.3824 | 16.8824 | 293.455 | 49.3508
163 | 2 | 63.9216 | 17.4804 | 16.9804 | 296.8239 | 49.45
164 | 2 | 64.3137 | 17.5784 | 17.0784 | 300.212 | 49.5486
165 | 2 | 64.7059 | 17.6765 | 17.1765 | 303.6194 | 49.6466
166 | 2 | 65.098 | 17.7745 | 17.2745 | 307.0459 | 49.7441
167 | 2 | 65.4902 | 17.8725 | 17.3725 | 310.4917 | 49.841
168 | 2 | 65.8824 | 17.9706 | 17.4706 | 313.9567 | 49.9374
169 | 2 | 66.2745 | 18.0686 | 17.5686 | 317.441 | 50.0333
170 | 2 | 66.6667 | 18.1667 | 17.6667 | 320.9444 | 50.1286
171 | 2 | 67.0588 | 18.2647 | 17.7647 | 324.4671 | 50.2234
172 | 2 | 67.451 | 18.3627 | 17.8627 | 328.009 | 50.3177
173 | 2 | 67.8431 | 18.4608 | 17.9608 | 331.5702 | 50.4115
174 | 2 | 68.2353 | 18.5588 | 18.0588 | 335.1505 | 50.5048
175 | 2 | 68.6275 | 18.6569 | 18.1569 | 338.7501 | 50.5976
176 | 2 | 69.0196 | 18.7549 | 18.2549 | 342.3689 | 50.6899
177 | 2 | 69.4118 | 18.8529 | 18.3529 | 346.0069 | 50.7817
178 | 2 | 69.8039 | 18.951 | 18.451 | 349.6642 | 50.873
179 | 2 | 70.1961 | 19.049 | 18.549 | 353.3406 | 50.9639
180 | 2 | 70.5882 | 19.1471 | 18.6471 | 357.0363 | 51.0542
181 | 2 | 70.9804 | 19.2451 | 18.7451 | 360.7512 | 51.1442
182 | 2 | 71.3725 | 19.3431 | 18.8431 | 364.4854 | 51.2336
183 | 2 | 71.7647 | 19.4412 | 18.9412 | 368.2388 | 51.3226
184 | 2 | 72.1569 | 19.5392 | 19.0392 | 372.0113 | 51.4111
185 | 2 | 72.549 | 19.6373 | 19.1373 | 375.8032 | 51.4992
186 | 2 | 72.9412 | 19.7353 | 19.2353 | 379.6142 | 51.5868
187 | 2 | 73.3333 | 19.8333 | 19.3333 | 383.4444 | 51.674
188 | 2 | 73.7255 | 19.9314 | 19.4314 | 387.2939 | 51.7608
189 | 2 | 74.1176 | 20.0294 | 19.5294 | 391.1626 | 51.8471
190 | 2 | 74.5098 | 20.1275 | 19.6275 | 395.0506 | 51.9331
191 | 2 | 74.902 | 20.2255 | 19.7255 | 398.9577 | 52.0185
192 | 2 | 75.2941 | 20.3235 | 19.8235 | 402.8841 | 52.1036
193 | 2 | 75.6863 | 20.4216 | 19.9216 | 406.8297 | 52.1883
194 | 2 | 76.0784 | 20.5196 | 20.0196 | 410.7945 | 52.2725
195 | 2 | 76.4706 | 20.6176 | 20.1176 | 414.7785 | 52.3563
196 | 2 | 76.8627 | 20.7157 | 20.2157 | 418.7818 | 52.4398
197 | 2 | 77.2549 | 20.8137 | 20.3137 | 422.8043 | 52.5228
198 | 2 | 77.6471 | 20.9118 | 20.4118 | 426.846 | 52.6054
199 | 2 | 78.0392 | 21.0098 | 20.5098 | 430.907 | 52.6877
200 | 2 | 78.4314 | 21.1078 | 20.6078 | 434.9871 | 52.7695
201 | 2 | 78.8235 | 21.2059 | 20.7059 | 439.0865 | 52.851
202 | 2 | 79.2157 | 21.3039 | 20.8039 | 443.2051 | 52.9321
203 | 2 | 79.6078 | 21.402 | 20.902 | 447.3429 | 53.0128
204 | 2 | 80 | 21.5 | 21 | 451.5 | 53.0932
205 | 2 | 80.3922 | 21.598 | 21.098 | 455.6763 | 53.1731
206 | 2 | 80.7843 | 21.6961 | 21.1961 | 459.8718 | 53.2527
207 | 2 | 81.1765 | 21.7941 | 21.2941 | 464.0865 | 53.332
208 | 2 | 81.5686 | 21.8922 | 21.3922 | 468.3205 | 53.4109
209 | 2 | 81.9608 | 21.9902 | 21.4902 | 472.5736 | 53.4894
210 | 2 | 82.3529 | 22.0882 | 21.5882 | 476.846 | 53.5676
211 | 2 | 82.7451 | 22.1863 | 21.6863 | 481.1376 | 53.6454
212 | 2 | 83.1373 | 22.2843 | 21.7843 | 485.4485 | 53.7229
213 | 2 | 83.5294 | 22.3824 | 21.8824 | 489.7785 | 53.8
214 | 2 | 83.9216 | 22.4804 | 21.9804 | 494.1278 | 53.8768
215 | 2 | 84.3137 | 22.5784 | 22.0784 | 498.4963 | 53.9532
216 | 2 | 84.7059 | 22.6765 | 22.1765 | 502.8841 | 54.0294
217 | 2 | 85.098 | 22.7745 | 22.2745 | 507.291 | 54.1051
218 | 2 | 85.4902 | 22.8725 | 22.3725 | 511.7172 | 54.1806
219 | 2 | 85.8824 | 22.9706 | 22.4706 | 516.1626 | 54.2557
220 | 2 | 86.2745 | 23.0686 | 22.5686 | 520.6273 | 54.3305
221 | 2 | 86.6667 | 23.1667 | 22.6667 | 525.1111 | 54.405
222 | 2 | 87.0588 | 23.2647 | 22.7647 | 529.6142 | 54.4792
223 | 2 | 87.451 | 23.3627 | 22.8627 | 534.1365 | 54.553
224 | 2 | 87.8431 | 23.4608 | 22.9608 | 538.678 | 54.6266
225 | 2 | 88.2353 | 23.5588 | 23.0588 | 543.2388 | 54.6998
226 | 2 | 88.6275 | 23.6569 | 23.1569 | 547.8187 | 54.7727
227 | 2 | 89.0196 | 23.7549 | 23.2549 | 552.4179 | 54.8454
228 | 2 | 89.4118 | 23.8529 | 23.3529 | 557.0363 | 54.9177
229 | 2 | 89.8039 | 23.951 | 23.451 | 561.674 | 54.9897
230 | 2 | 90.1961 | 24.049 | 23.549 | 566.3308 | 55.0614
231 | 2 | 90.5882 | 24.1471 | 23.6471 | 571.0069 | 55.1328
232 | 2 | 90.9804 | 24.2451 | 23.7451 | 575.7022 | 55.204
233 | 2 | 91.3725 | 24.3431 | 23.8431 | 580.4168 | 55.2748
234 | 2 | 91.7647 | 24.4412 | 23.9412 | 585.1505 | 55.3454
235 | 2 | 92.1569 | 24.5392 | 24.0392 | 589.9035 | 55.4156
236 | 2 | 92.549 | 24.6373 | 24.1373 | 594.6757 | 55.4856
237 | 2 | 92.9412 | 24.7353 | 24.2353 | 599.4671 | 55.5553
238 | 2 | 93.3333 | 24.8333 | 24.3333 | 604.2778 | 55.6247
239 | 2 | 93.7255 | 24.9314 | 24.4314 | 609.1077 | 55.6939
240 | 2 | 94.1176 | 25.0294 | 24.5294 | 613.9567 | 55.7628
241 | 2 | 94.5098 | 25.1275 | 24.6275 | 618.8251 | 55.8314
242 | 2 | 94.902 | 25.2255 | 24.7255 | 623.7126 | 55.8997
243 | 2 | 95.2941 | 25.3235 | 24.8235 | 628.6194 | 55.9678
244 | 2 | 95.6863 | 25.4216 | 24.9216 | 633.5454 | 56.0356
245 | 2 | 96.0784 | 25.5196 | 25.0196 | 638.4906 | 56.1031
246 | 2 | 96.4706 | 25.6176 | 25.1176 | 643.455 | 56.1704
247 | 2 | 96.8627 | 25.7157 | 25.2157 | 648.4387 | 56.2374
248 | 2 | 97.2549 | 25.8137 | 25.3137 | 653.4416 | 56.3041
249 | 2 | 97.6471 | 25.9118 | 25.4118 | 658.4637 | 56.3706
250 | 2 | 98.0392 | 26.0098 | 25.5098 | 663.505 | 56.4369
251 | 2 | 98.4314 | 26.1078 | 25.6078 | 668.5656 | 56.5029
252 | 2 | 98.8235 | 26.2059 | 25.7059 | 673.6453 | 56.5686
253 | 2 | 99.2157 | 26.3039 | 25.8039 | 678.7443 | 56.6341
254 | 2 | 99.6078 | 26.402 | 25.902 | 683.8626 | 56.6994
255 | 2 | 100 | 26.5 | 26 | 689 | 56.7644

## W_32
| uS/CM | Range | R | STEP | Rw | RF'
| 60 | 2000 | 50 | 32 | 0.25 | 0.75
Step | t(mS) | Range | G0 | RG | RF | G | Gain | dB |  | db
0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50 | 33.9794 | 94 | 39.4626
1 | 3.871 | 64.5161 | 50 | 1 | 2.6129 | 2.6129 | 130.6452 | 42.3219 | 97 | 39.7354
2 | 7.7419 | 129.0323 | 50 | 1 | 4.2258 | 4.2258 | 211.2903 | 46.4976 | 100 | 40
3 | 11.6129 | 193.5484 | 50 | 1 | 5.8387 | 5.8387 | 291.9355 | 49.3057 | 103 | 40.2567
4 | 15.4839 | 258.0645 | 50 | 1 | 7.4516 | 7.4516 | 372.5806 | 51.4244 | 107 | 40.5877
5 | 19.3548 | 322.5806 | 50 | 1 | 9.0645 | 9.0645 | 453.2258 | 53.1263 | 110 | 40.8279
6 | 23.2258 | 387.0968 | 50 | 1 | 10.6774 | 10.6774 | 533.871 | 54.5487 | 114 | 41.1381
7 | 27.0968 | 451.6129 | 50 | 1 | 12.2903 | 12.2903 | 614.5161 | 55.7707 | 118 | 41.4376
8 | 30.9677 | 516.129 | 50 | 1 | 13.9032 | 13.9032 | 695.1613 | 56.8417 | 123 | 41.7981
9 | 34.8387 | 580.6452 | 50 | 1 | 15.5161 | 15.5161 | 775.8065 | 57.7951 | 128 | 42.1442
10 | 38.7097 | 645.1613 | 50 | 1 | 17.129 | 17.129 | 856.4516 | 58.6541 | 133 | 42.477
11 | 42.5806 | 709.6774 | 50 | 1 | 18.7419 | 18.7419 | 937.0968 | 59.4357 | 139 | 42.8603
12 | 46.4516 | 774.1935 | 50 | 1 | 20.3548 | 20.3548 | 1017.7419 | 60.1528 | 145 | 43.2274
13 | 50.3226 | 838.7097 | 50 | 1 | 21.9677 | 21.9677 | 1098.3871 | 60.8151 | 152 | 43.6369
14 | 54.1935 | 903.2258 | 50 | 1 | 23.5806 | 23.5806 | 1179.0323 | 61.4305 | 159 | 44.0279
15 | 58.0645 | 967.7419 | 50 | 1 | 25.1935 | 25.1935 | 1259.6774 | 62.0052 | 168 | 44.5062
16 | 61.9355 | 1032.2581 | 50 | 1 | 26.8065 | 26.8065 | 1340.3226 | 62.5442 | 177 | 44.9595
17 | 65.8065 | 1096.7742 | 50 | 1 | 28.4194 | 28.4194 | 1420.9677 | 63.0517 | 187 | 45.4368
18 | 69.6774 | 1161.2903 | 50 | 1 | 30.0323 | 30.0323 | 1501.6129 | 63.5312 | 199 | 45.9771
19 | 73.5484 | 1225.8065 | 50 | 1 | 31.6452 | 31.6452 | 1582.2581 | 63.9855 | 212 | 46.5267
20 | 77.4194 | 1290.3226 | 50 | 1 | 33.2581 | 33.2581 | 1662.9032 | 64.4173 | 227 | 47.1205
21 | 81.2903 | 1354.8387 | 50 | 1 | 34.871 | 34.871 | 1743.5484 | 64.8287 | 245 | 47.7833
22 | 85.1613 | 1419.3548 | 50 | 1 | 36.4839 | 36.4839 | 1824.1935 | 65.2214 | 265 | 48.4649
23 | 89.0323 | 1483.871 | 50 | 1 | 38.0968 | 38.0968 | 1904.8387 | 65.5972 | 288 | 49.1878
24 | 92.9032 | 1548.3871 | 50 | 1 | 39.7097 | 39.7097 | 1985.4839 | 65.9573 | 317 | 50.0212
25 | 96.7742 | 1612.9032 | 50 | 1 | 41.3226 | 41.3226 | 2066.129 | 66.3031 | 352 | 50.9309
26 | 100.6452 | 1677.4194 | 50 | 1 | 42.9355 | 42.9355 | 2146.7742 | 66.6357 | 395 | 51.9319
27 | 104.5161 | 1741.9355 | 50 | 1 | 44.5484 | 44.5484 | 2227.4194 | 66.956 | 450 | 53.0643
28 | 108.3871 | 1806.4516 | 50 | 1 | 46.1613 | 46.1613 | 2308.0645 | 67.265 | 524 | 54.3866
29 | 112.2581 | 1870.9677 | 50 | 1 | 47.7742 | 47.7742 | 2388.7097 | 67.5633 | 626 | 55.9315
30 | 116.129 | 1935.4839 | 50 | 1 | 49.3871 | 49.3871 | 2469.3548 | 67.8517 | 777 | 57.8084
31 | 120 | 2000 | 50 | 1 | 51 | 51 | 2550 | 68.1308 | 1025 | 60.2145